展览搭建手册

展览时间：2010年11月18日—21日

展览地点：北京*国家会议中心

北京市朝阳区天辰东路7号（鸟巢北）

一．特装展位定义及配置

1.定义：

特装展位指展位面积为36平方米以上 (含36平方米)，由参展企业自定布展单位，采取非标准展位的搭建模式，使用与标准展位不同制式材料与风格进行非标准装修的展位。

2.场馆特装限高：

国家会议中心3/4号馆展区展位搭建限高6米，地下一层（B2）展区及北侧展厅展位搭建限高3.5米

3.特装搭建标准分为三个档次，特装企业根据实际情况自行选择同以下档次进行搭建制作：

1）搭建费用按照800元/平米的标准：

以100平米的展位面积为例，其中主要包含以下项目

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 金属主结构搭建的特装总体造型 | 1组 |
| 地毯 | 1组 |
| 金属结构绷布展示区 | 1组 |
| 接待台 | 1组 |
| KT板喷绘展板 | 10块 |
| 金卤太阳灯 | 4组 |
| 射灯 | 6组 |
| 洽谈桌椅 | 1组 |
| 等离子电视及其播放设备 | 1组 |
| 洽谈桌椅 | 1组 |
| 资料架 | 1组 |
| 绿植（凤尾竹） | 2组 |
| 桌花 | 1组 |

注：搭建费用按照800元/平米的标准，不包含AV设备租赁及控制费用，场馆施工

管理费，电费，证件费，具体价格根据设计方案协商确定。

2）搭建费用按照1200元/平米的标准：

以100平米的展位面积为例，其中主要包含以下项目

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 金属及部分木质结构搭建的特装总体造型 | 1组 |
| 地毯或地台 | 1组 |
| 主门头形象墙 | 1组 |
| 企业标准LOGO字 | 2组 |
| 木结构写真喷绘搭建展示区 | 1组 |
| 木结构灯箱 | 4组 |
| 洽谈区 | 1组 |
| 木制烤漆接待台 | 1组 |
| KT板喷绘展板 | 10块 |
| 金卤太阳灯 | 10组 |
| 射灯 | 20组 |
| 等离子电视及其播放设备 | 2组 |
| 洽谈桌椅 | 2组 |
| 资料架 | 2组 |
| 绿植（凤尾竹） | 4组 |
| 桌花 | 1组 |

注：搭建费用按照1200元/平米的标准，不包含场馆施工管理费，电费，证件费；具体价格根据设计方案协商确定。

3）搭建费用按照1500-2000元/平米的标准：

以100平米的展位面积为例，其中主要包含以下项目

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 展览异型主结构，多种场景组合搭建的特装总体造型 | 1组 |
| 20-40cm高发光地台 | 1组 |
| 展现企业实力的主门头形象墙 | 1组 |
| 精致LED发光LOGO字 | 4组 |
| 木结构及亚克力等复合材料搭建展示区 | 2组 |
| 超薄灯箱或滚动灯箱 | 6组 |
| 洽谈区 | 1组 |
| 木制烤漆接待台 | 1组 |
| KT板喷绘展板 | 10块 |
| 40-60cm高展示舞台（9-12平米） | 1组 |
| 电脑换色灯 | 2组 |
| 电脑图案灯 | 2组 |
| 金卤太阳灯 | 10组 |
| 射灯 | 20组 |
| 等离子电视及其播放设备 | 2组 |
| LED大屏幕（2米*2米） | 1组 |
| 洽谈桌椅 | 2组 |
| 资料架 | 2组 |
| 绿植（凤尾竹） | 8组 |
| 桌花 | 3组 |

注：具体价格根据设计方案协商确定。

二．标准展位定义及配置

- 标准展位定义：

是指南由大会统一提供的由标准展具（如：隔板、扁通、菊花柱等）组合而成的3MX3M或者大会规定尺寸展位，有三面可以布置展品和广告宣画（若是双开口展位，则少一个侧面），展位一般高度为2.4M—2.5M，以组委会公布为准。

标准展位示意图

公司名e   Stand No.:888　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　990

射灯

插座

椅子－2

咨询台

990

--1

前仰视图（3mL×3mW×2.5mH）                           俯视图（3mL×3mW×2.5mH）

- 标准展位基本配置：

标准展位3m×3m(9㎡)项目及额外展具租用服务由大会委托主承建商承建及现场提供服务。

配置包括：三面展板、中文参展商名称楣板、1个洽谈桌、2把折椅、1个纸篓、2盏射灯、1个5A/220V电源插座。

三、展场施工管理费用收取标准

《第三届中国国际版权博览会》组委会收取施工管理费：

| 项目 | 价 格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施工管理费 | 按照整体搭建投资费用的15%收取 | 费用主要用于与组委会、政府、场地方及展商之间的沟通协调，及时处理施工过程中问题的协调 |
| 注：此项目只适用于未委托组委会指定搭建商进行设计搭建的展商，委托组委会指定搭建商进行搭建的展商无需支付此费用。 |

《第三届中国国际版权博览会》组委会收取施工图纸审图费

| 项目 | 价 格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施工图纸审图费 | 40元/平方米 | 甲方负责审核所有参展展位图纸，对于未通过国家一级注册结构工程师审核的展台，委托甲方审核，审图管理费为人民币40元/平方米。 |
|  | 20元/平方米 | 对于已通过国家一级注册结构工程师审核的展台，则甲方将进行复核，审图复核费为20元/平方米。 |

国家会议中心（场地方）收取管理费

| 项目 | 价 格 |  |
| --- | --- | --- |
| 标准展位施工管理费 | 10元 / 平方米 | 按展台净面积计算 |
| 特装施工管理费 | 20元 / 平方米 | 按展台净面积计算 |
| 垃圾清运费 | 2元 / 平方米 | 按展台净面积计算 |
| 施工证件 | 50元/张 | 其中押金为30元，展期结束后退证退款； |
| 货车车证 | 40元/张/次 |  |
| 吊挂点 | 1200元/ 点/ 展期 | 每个点承重400kg |
| 注：缴费截止日期为2010年10月30日，超过这个期限加收30%；展会进馆后申报加收50%； |

接电费用

| 规格 | 价格 |
| --- | --- |
|  | 照明用电 | 动力用电（指大型机械动力设备所需用电，在照明用电价格以外单独收取） |
| 15A/220V | 1400元 / 展期 | 700元/ 展期 |
| 15A/380V | 2400元 / 展期 | 1200元 / 展期 |
| 30A/380V | 3800元 / 展期 | 2500元 / 展期 |
| 60A/380V | 6200元 / 展期 | 3800元 / 展期 |
| 100A/380V | 8600元 / 展期 | 5000元 / 展期 |
| 注：缴费截止日期为2010年10月30日，超过这个期限加收30%；展会进馆后申报加收50%； |

展厅超时加班收费

| 区域 | 价 格 17：30-24：00 | 价 格 0：00-8：00 |
| --- | --- | --- |
| 1-4号馆及序厅、 大宴会厅及序厅、 四层大会议厅及序厅 | 12000元 / 厅 / 小时 | 15000元 / 厅 / 小时 |
|  | 2500元 / 展台 / 小时 | 5000元 / 展台 / 小时 |
| 5-6号馆 | 10000元 / 厅 / 小时 | 12000元 / 厅 / 小时 |
|  | 2000元 / 展台 / 小时 | 4000元 / 展台 / 小时 |

水、气、临时电

| 项目 | 规格 | 价 格 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 水压：4kg/cm2 | 1000元 / 展期 |
| 压缩空气 | ≤排量0.3 m3/min, 压力6~8kgf/cm2 | 800元 / 展期 |
|  | ≤排量0.6 m3/min,压力6~8kgf/cm2 | 1200元 / 展期 |
|  | 排量≥ 1.0 m3/min | 1800元 / 展期 |
| 临时电源 | 15A/220V | 300.00 / 条/ 施工期 |

电话租用

| 项目 | 价 格 | 通话押金 | 话机押金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市内电话 | 600元 / 条 / 展期 | 不需要 | 500元 |
| 国内直拨 | 600元 / 条 / 展期 | 1000元 | 500元 |
| 国际直拨 | 600元 / 条 / 展期 | 3000元 | 500元 |

网络租用

| 规格 | 价 格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 有线宽带（带宽不低于1M） | 9000元 / 展期 |  |
| 有线宽带（带宽不低于2M） | 14000元 / 展期 |  |
| 有线宽带（带宽不低于5M） | 16000元 / 展期 |  |
| 有线宽带（带宽不低于10M） | 28000元 / 展期 |  |

场地押金(单个公司)

| 规格 | 价 格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100平米以下 | 20000元 / 展期 |  |
| 100平米至200平米 | 30000元 / 展期 |  |
| 200平米至300平米 | 40000元 / 展期 |  |
| 300平米以上 | 50000元 / 展期 |  |
| 注：缴费截止日期为2010年10月30日，超过这个期限加收30%；展会进馆后申报加收50%； |

# 四、国家会议中心展厅施工管理规定

1、一般安全规定

- 各施工单位施工人员须统一着装，并配戴由国家会议中心展览运营部核发的有效施工证件出入展厅，自觉接受有关人员的检查。

- 施工人员须遵守国家会议中心展览运营部展览施工管理的各项规定， 并服从工作人员的现场管理。施工人员施工时应在申报批准的时间期限和工作区域内工作，未经批准不得在非工作区域或非工作时间内工作。

- 施工人员应自觉爱护展厅内外的公共设施，展厅内严禁吸烟。

- 施工单位必须严格遵守安全操作规程。对危险性大、技术性较强的工作，必须持有操作合格证或经考核合格的人员才能独立操作进行。

- 展架电工维修操作时，应持有市劳动局颁发的“特种作业操作证”，并佩戴明显的标志，必须穿绝缘鞋、手套等防护用品。

- 高空作业人员衣着要灵便，禁止赤脚及穿硬底、高跟、带钉、易滑的鞋，从事高空作业时要系好安全带，即按要求佩戴使用劳动防护用品。

- 主办单位、展架公司、运输公司在国家会议中心展厅施工时，必须严格执行《中华人民共和国消防法》和有关消防技术规范的规定和《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》，《北京市电气工程安装标准》、《电气安全技术和电气安全规范》。

- 承租客户应保证在任何时候均不得将汽车开进展厅，除非得到许可。

2、展台施工安全及管理规定

- 用于施工和宣传的使用材料、地毯以及陈列品必须具有不易燃性，并提供消防局防火检验报告。

- 在国家会议中心展厅严禁使用明火、易燃、易爆物品以及具有放射性、有毒性、腐蚀性的物品。

- 如有特殊需要，在国家会议中心展厅内使用或展示电弧、焊接火焰、高压电器、霓虹灯等产品，必须事先征得国家会议中心的批准，否则不得展示或使用。

- 未经国家会议中心展览运营部同意，严禁在展厅悬挂诸如旗帜、模型及广告物品。经批准悬挂的广告、宣传品，不得损坏国家会议中心展厅的地面、墙壁和围栏。

- 任何现场的搭建、设施、展品及展位（架）不能遮挡消防设施和安全疏散门；

- 展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离，该距离不小于60公分，以便维护人员进入。

- 通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于140公分 。

- 进出口通道、火情报警点、消防水龙头等处不得为任何装饰、展架、陈列品、设备所遮盖、堵塞或受其限制。

- 为减少噪音和空气污染，国家会议中心展厅内不允许进行重锤作业，展厅内使用的装饰材料、水性漆及粘合剂均应保证环保、无毒、无异味。

- 展板、展框、沙盘、模型和图表不得使用易燃材料制作。

- 国家会议中心展厅内不准存放、使用充压容器（如空压机、气瓶等）。

- 不准在国家会议中心展厅内调漆或用汽油、酒精等易燃物品进行清洁作业。

- 不准封堵安全门，消防设备禁止挪动。搭建展台不准遮挡展厅内的消防设施（在消防设施3米范围内不得放置任何物品）、电气设备、紧急出口和观众疏散通道。

- 在国家会议中心展厅内不得设置展品仓库，在展厅内遗弃的包装材料要及时清理出展馆。通道、出入口不得封堵。

- 不准在门厅、序厅地面使用双面胶，不准在墙壁、卷帘门等处张贴广告、宣传材料。国家会议中心地面只准使用黑胶带。

- 展台的搭建只有在所有技术图样和有关材料送交国家会议中心展览运营部并得到批准后，方可开始施工。

- 未经国家会议中心展览运营部的书面通知，不得对展厅的设施和装置进行任何改动，安装，添加（包括修改电气装置）。不得在展厅任何地方使用可能损坏展厅的墙壁、天花板、地板、管道、支柱、装备和家具的任何插销、钉子、铆钉、螺钉、粘接剂或诸如此类的装置。

- 因建造和拆除展架、特装所产生的所有建筑废料或废弃材料必须由展架公司自行处理并运出展馆。

- 未经国家会议中心展览运营部批准，国家会议中心展厅内不准进行喷漆操作。经批准使用的喷漆只许用水基油漆。使用内燃机驱动的喷漆枪时，必须配有灭火器。添装燃料必须在展厅以外露天进行。使用喷漆的公司负责清除喷漆所造成污点的全部费用。

- 用透明玻璃板做隔门时，应在玻璃板上张贴醒目的标志，以便防止意外事故。

- 展期内，展架公司每天必须留二人以上的电工值班，穿戴明显标志并坚守岗位。

- 所有的展架及特装必须设计合理、加固牢靠并保证安全。

- 承租客户在租用国家会议中心展厅的第一天和最后一天必须履行承租客户、布展承包商和国家会议中心参加的联合检查，展厅内任何设施的损坏或丢失都将记录在国家会议中心展厅联合检查验收表上。如有损坏，承租客户有责任向展览部支付赔偿修理费用。赔偿金额和修理费用由国家会议中心决定。

- 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

- 钢结构立柱应使用直径100mm以上的无焊接材料，底部焊接底盘，上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固性。

- 展台结构主体墙落地宽度不应小于120mm，以确保墙体与地面的接触面积，超过6m的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

- 馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

- 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

- 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

- 施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，如搭建超出申报面积的展台，应及时到国家会议中心展览运营部补办施工手续。

- 展台所申报24小时用电不能作为不间断电源（UPS）使用。

- 搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器。

3、室外展台搭建相关规定:

- 室外搭建展台,施工单位进场前两周须办理进场施工手续并签订《展台施工安全责任书》。施工时间规定及施工手续办理与展厅内相同。

- 室外搭建展台限制高度5米，超过5米的展台或搭建双层展台须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。

- 室外展台在设计上应充分考虑风、雨等自然现象对展台带来的不安全因素，应采取有效措施做好预防工作。

- 室外展台结构的跨度不应超过6米，超过6米应加立柱支撑。大跨度墙体应加钢制结构以保证墙体的强度和稳固性。

- 室外展台自身结构须安全牢固可靠，搭建材料要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准，选材合理坚固。严禁利用广场内建筑物、建筑物装饰、栏杆、墙体作为固定展台使用，严禁在广场地面及建筑物钻孔打眼、固定膨胀螺栓等破坏地面及建筑物的行为。

- 室外施工时，应注意对广场地面及建筑物的保护，地面及建筑物严禁遗撒油漆、涂料、胶粘剂等物品。严禁明火作业。若须动用明火作业，须到展馆安保部申办动火证，经书面同意方可施工。

- 室外展台应自备灭火器材，展会期间要加强巡视，确保人身、展台安全。

- 室外展台安装灯具、插座、配电箱等电器设施应选用防水型，用电设备应有可靠的防雨措施及防漏电保护措施。地面铺设电线不准许有接头，并采用过桥加以保护。金属结构须采用接地保护。

4、电工安全施工规定

展会电气设备安装应符合《北京市大型活动安全管理条例》《北京市展览＼展销活动安全管理暂行规定》《北京市电气安装标准》《电气安全技术和电气   安全规范》中的技术规范要求:

- 施工前四个星期，承租客户应申报用电容量，电路接线图要清楚地反应出各条电路的负荷，电路的走向。所有电缆的规格。主电箱位置、分电箱位置及施工负责人的签名。

- 施工前展架电工应详细阅读国家会议中心展厅配电系统图及展厅技术规范。

- 电气安装必须与最终样图相符，任何改动都须经国家会议中心的同意。安装过程必须接受国家会议中心有关人员的监督。

- 安装测试应由电气施工承包商在国家会议中心有关人员在场的情况下进行。

- 电缆通过通道时必须用护板保护，覆盖和绝缘。

- 展架公司必须保证所有能导电的展品金属部分有效的接地（不少于2.5平方毫米多芯铜线）。

- 每天展览闭馆时，搭建公司电工必须切断各干线的电源。

- 展区内使用灯箱，须有散热孔，灯箱内镇流器应做隔热处理，沙盘、模型、图表等电源变压器的二次测分路均须有保护装置，变压器须安装于非燃支架或台板上。

- 导线穿越可燃性装饰材料，应采用玻璃棉、石棉等非可燃性材料做隔热保护。

- 展区内电源线，应使用双层绝缘护套铜线，不准超负荷用电。使用高温碘钨灯具时，应加罩、且灯具电源引线须用高温线。

- 无执照电工不得在展区内进行电工工作。

- 国家会议中心展厅供电为三相五线系统（A,B,C,N,E即三相及零地线），故用户零、地线要绝对分开使用，三相用电设备必须为四线（其中一线为地线），单相用电设备必须为三线（相、零、地），地线要分开，不准公用或混用。地线不得小于2.5平方毫米软铜线。

- 供电电源为380V/5线，220V/3线，50HZ。

- 承租客户必须在各个展区的电源进线处装设漏电保护开关，漏电动作电流小于等于30毫安，容量与实际用电量相符，一般最大不得超过100A，以保证用电安全和人身安全。

- 布展所用电线应为护套线或护套电缆，电源线要固定好，展会所敷设的各种线路应固定，防止直接承受拉力，穿越通道处必须加绝缘的胶垫覆盖。绝对禁止使用电线麻花线、塑料绞绳等。

- 100瓦以上大功率灯光与可燃物（如木板或棉毛织品）要保持一定的距离。射灯下面不能放可燃物、发热器（如调压器、控制变压器、日光灯镇流器等）与可燃物间要加隔热衬垫（如石棉垫、瓷砖等）。

- 施工单位施工完毕，应将照明电源线，动力电源线引至指定配电柜前，得到国家会议中心展厅相关人员认可后方可接线、送电。任何搭建公司不得擅自接线、送电。

- 展架工程公司施工期间需临时用电时，必须由国家会议中心相关人员指定位置后方可使用，不得自行接线、送电。

- 准时参加公安消防部门的展前安全检查，对公安消防部门提出的不安全因素及时改正。

- 展览结束后，所有的临时用电线路应拆除并清理现场，承租客户使用国家会议中心展厅的配电箱和开关箱应复原并交国家会议中心验收，如有损坏负责照价赔偿。

- 国家会议中心展厅内严禁使用霓虹灯。

5、事故处理

- 人员伤害事故系指，由于施工人员、运输人员违反安全操作规程而造成的人员伤害事故。事故发生后，应及时报告国家会议中心展览运营部。

- 轻伤事故应由主办单位协同国家会议中心安保部门和展览运营部组织调查，查清事故原因，确定事故的责任，并予以赔偿。

- 重伤几多人事故由公安、消防部门负责组织和主持事故的调查、分析、处理工作。

- 发生事故现场要严格保护。如因抢救负伤人员或为了防止事故继续扩大而必须移动现场设备设施时，现场领导和在场人员要共同负责掌握现场情况，并做出标志，记下数据，并画出现场图。

6、责任和处罚

- 凡在国家会议中心展厅施工的工作人员违反本安全施工规定都应追究其责任。对发现有立即发生事故的危险情况，却不采取防止措施又不及时报告的，或事故发生后，隐瞒不报或弄虚作假破坏现场的，将根据有关法律、法规及规定移送有权机关追究相应法律责任。

- 事故责任者需要酌情赔偿经济损失。其金额由国家会议中心根据损失情况确定。国家会议中心展览运营部对违反本安全施工规定的有关行为将采取以下措施：

- 要求纠正；

- 立即制止违反规定的行动；

- 禁止违反规定的人或物品进入国家会议中心展厅；

- 关闭违反规定的展台；

- 要求对损坏的设备或物品进行赔偿。

- 如国家会议中心展览运营部根据上列规定采取措施，则承租客户、参展商或搭建商对此产生的损失和损坏提出的索赔要求都将不被接受。

7、处罚规定细则

各施工单位如违反展厅的施工管理规定，应接受如下处罚：

- 施工人员因违反安全操作规定，在进馆施工、撤馆以及运输过程中发生火灾、人员伤亡的事故，施工单位应负全部责任，展览运营部将吊销其施工公司的认证资质并从施工管理押金中扣除壹万元，同时保留追究其法律责任的权利，且二年之内不发放其施工资质认证。

- 展位搭建不得超过规定高度，国家会议中心展览运营部将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。

- 不得在国家会议中心展厅防火卷帘门下搭建任何展架及堆放货物，严禁遮挡展厅内的消防、设施电器设备、紧急出口和观众通道，展览运营部将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。

- 施工公司搭建展位时禁止使用各种弹力布做装饰材料，严禁利用展厅顶部、柱子及各种专用管线进行吊挂、捆绑。展览运营部将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。

- 所有的展架施工公司应严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条理》和《国家会议中心展厅安全施工规定》，如违反上述规定将承担相应的法律责任和经济责任。

- 注：凡违反国家会议中心展厅施工管理规定并在一年内三次收到违章通知书的施工单位将被扣除全部施工管理押金，同时国家会议中心将吊销其施工认证资质，今后不再对该施工单位发放国家会议中心展厅的施工资质认证。

特装施工管理

1、特装展位（含简特装）应于正式布展前将布展方案（含效果图、施工图、使用材质及消防措施、所有进场施工人员的身份证复印件、有效的《电工操作证》特种作业人员操作证等）报送组委会审核，审核合格后将上述材料报展馆备案，经核准后进场布展；

2、领取证件后到所在展厅服务台，填写《特装施工申请表》、《展馆高处作业安全管理约定》；缴交特装展位管理费及押金，管理费20元/平方米（参展净面积），特装押金        元/展位/期（视展位实际搭建）正常拆卸撤离展馆后无息退还，特装展位需自行办理用电等相关申请手续；

3、布展期间如需拖车、手动液压车、高空升降车的展客商请到展厅服务台办理租赁。

特装施工申请表

| 展会名称 |  |
| --- | --- |
| 所在展厅，展位号 |  | 展位名称 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工负责人姓名，电话 | 姓名： 手机： |
| 施工负责人身份信息 | 证件类型： 号码： |
| 施工时间 | ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日—＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 |
| 领取布撤展证数量 |  | 交纳押金情况 |  |
| 同时承接哪些其 他展位布展工程 |  |
| 在本届展会期间，施工单位承诺： 遵守国家法律法规及展馆的相关管理规定； 已将布展施工方案报组委会审批并对施工方案的安全性负责； 负责人将切实履行安全义务，遵守《展馆高处作业安全管理约定》等规定，服从展馆 工作人员的管理，确保施工安全。 对以下情况造成展馆及第三人人身财产损失或因此发生费用，施工单位无条件承担全 部经济和法律责任，并同意展馆从《布撤展证》押金或其他押金中扣除相关金额；若造成的损失或费用超过《布撤展证》押金或其他押金，施工单位同意另行支付赔偿金： 违章作业造成展馆设备设施损坏； 违章作业造成人员伤亡或其他财产损失； 违反消防管理规定，不按规定涂防火涂料，使用不合格电线，接线不规范且未在 规定时间内完成整改的； 如布展人员在展厅现场抽烟，自愿承担100元/次的强化保洁费； 未经许可进行高空悬挂的； 撤展不及时清理垃圾，将布展材料留在展馆内或展馆附近道路，区域内； 施工押金均在撤展后经展馆确认后退还。 本承诺签字生效，并自愿接受展馆和相关部门的监督和管理。 施工单位负责人签名： 年 月 日 |
| 组委会审批意见 |  |

展馆高处作业安全管理规定

为加强对展馆内高处作业施工的安全管理，预防高处坠落事故的发生，明确展馆（甲方）与施工单位（乙方）双方的权利和义务，根据国家和地方的有关法规，双方就乙方在展馆内进行高处作业的安全管理事宜，订立如下约定：

1. 凡在甲方展馆内从事在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业，均属于本约定的管理范畴。

2. 乙方应严格按照本约定的有关规定执行，自觉主动接受展馆工作人员的督促检查。

3. 乙方对在展馆内进行高处作业的行为负责，发生人身安全事故的，乙方承担事故的全部责任。

4. 高处作业人员应携带有效的《特种作业人员操作证》和其本单位签发的《高处作业许可证》，以备检查。

5. 作业高度在5米（含5米）的，原则上必须使用专用高处作业设备。

6. 高处作业前，乙方作业人员应检查确认安全措施落实后方可施工。

7. 乙方作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中要正确使用防坠落用品与登高器具，设备；衣着要轻巧灵便，不穿拖鞋，高跟鞋，硬底鞋等易滑落的鞋或赤脚作业。

8. 不使用不符合高处作业安全规定的材料，器具，设备等。

9. 高处作业所用材料要放置平稳，工具应随手放入工具带（套）内，不抛掷传递物件。作业环境应保持畅通，不堆放与操作无关的物品。

10. 在超出2米的高处作业人员，应系好安全带。安全带应绑在稳固处，禁止低挂高用。

11. 使用脚手架，人字梯等登高工具时，要固定牢固并设相应的监护人员，脚手架顶层围栏必须完整，不使用缺挡或加高的梯子。脚手架，梯子上的作业人员未下地前严禁移动。易滑动，滚动的工具，材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。

12. 在脚手架，梯子等登高工具下交叉作业的人员须佩戴安全帽。

13. 高处作业与其他作业交叉进行时，应按照指定的路线上下，禁止上下垂直作业。确需垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

14. 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

15. 高处作业要落实安全责任制，乙方要精心组织，督促作业人员自觉落实各项安全措施，确保施工安全。

16. 高处作业证件不全，以及施工中违章作业，登高工具和个人防护用具不符合安全规定等造成事故的，由乙方自行承担全部的经济责任和法律责任。

17. 本约定一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：                                          乙方:

国家会议中心有限公司（盖章）                    单位名称：

负责人（签字）：                                 负责人（签字）：

年     月     日                                年     月     日

展厅高空悬挂审批表

| 展位名称 |  | 申报日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报人 |  | 拟悬挂日期 |  |
| 所在展厅及展位号 |  | 附件数量 |  |
| 悬挂物名称，材质 | 尺寸规格 | 重量 （千克） | 数量 | 挂点位置 | 备注 |
| 悬挂方案说明 |
| 签名： |
| 工 程 师 意 见 | 签名： |
| 保 卫 部 意 见 | 签名： |

注：高空悬挂的管理

如需悬挂广告条幅的参展单位需到所属展厅服务台办理《展厅高处悬挂审批》手续，经展馆审核批准方可作

租  借  单          NO.0000000

接单人：                                                             年     月     日

| 展 位 号 |  | 租赁单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 租 用 项 目 | 名 称 | 数量（个） | 租金（元） | 押金（元） | 名 称 | 数量 （个） | 租金 （元） | 押金 （元） |
|  | 咨询/洽谈桌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洽谈椅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高/中/矮玻璃柜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △/●/T型展架 |  |  |  | 租金 合计 |  | 押金 合计 |  |
|  | 台板 |  |  |  | 合计 金额 | 仟 佰 拾 元整 |
| 接单时间 |  | 预约完 成时间 |  | 执行人姓名，工号 |  | 实际完 成时间 | 客户确认： |
| 客户意见 | 服务质量：满意□ 其他意见： 一般□ 不满意□ |

编号：

注：本表作为展厅服务台现场管理依据，展后交展务部存档。

展会期间，每个展厅设置一个服务台，配备相应的管理服务人员、工程技术人员，为参展商提供服务，按类别划分，主要有以下一些工作事项：

展具、电器租赁服务

1、展具、展架、电器租赁，参展商到各展厅服务台，说明所要租赁的物品、时间或其他要求，服务台办理手续（见下表）；

2、有关展具、展架、电器设备的具体租赁价格，以北京市物价局核准后的价格表作为依据；

3、服务台接单后，安排人员运送展具、电器等；

国家会议中心会议室租用申请表

公司名称：                                  电话：

公司地址：                                  传真：

展位号：                                    联系人：

年       月        日

| 室名 | 面积 | 接待人数 | 会场要求 |
| --- | --- | --- | --- |

注：展馆会议室使用统一在11月16日以前向组委会申请。

签字：                                      盖章：

展场用电申请表

公司名称：                                  电话：

公司地址：                                  传真：

展位号：                                    联系人：

年    月    日

| 项 目 | 数 量 | 审 批 |
| --- | --- | --- |

签字：                               盖章：

加班管理

1、布展期间展馆开放时间为8：30-17：30，若需加班应于当日16：00前向所属展厅服务台提出申请，填写《加班申请表》并缴交加班费后方可加班；

2、展馆根据加班情况合理安排，进行加班期间的管理；

3、加班时间的电费应另行缴纳；

4、若由组委会统一安排加班，组委会结算费用，报组委会审批后提交展厅服务台。

加班申请表           NO.0000000

接单人：                                                               年     月     日

| 展位名称 |  | 展位号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 工人人数 |  |
| 施工负责人 |  | 电 话 |  |
| □有无高空作业 □有无高空挂点 □有无焊接明火 |
| 加 班 时 间 | 金 额（元） |
| 月 日 ： 至 月 日 ： |  |
| 月 日 ： 至 月 日 ： |  |
| 费用总计（元） | 万 仟 佰 拾 元整（ ￥ ） |
| 客户确认 |  | 缴费情况 |  |

展场进货申请表

企业名称：                                          展位号：

| 货品 | 数 量 | 组展单位意见 |
| --- | --- | --- |

经办人                 证件号码：                    年    月    日

：

展会物品出馆条

| 展会单位 |  | 出馆事由 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 展 会 物 品 | 品 名 | 规 格 | 数 量 |
| 经办人 |  | 身份证号 |  |
| 主办单位负责人签字 |  | 厅长（项目经理） 签字 |  |
| 保卫部负责人签字 |  | 执勤门卫签字 |  |

日期：    年    月

工程服务

1、用电、用水、通信网络服务，参展商到各展厅服务台，说明所要租赁的物品、时间或其它

要求，服务台为参展商办理相关手续（见下表）；

2、有关工程服务收费，以北京市物价局核准后的价格表作为依据。

工程服务申请表        NO.0000000

| 展 位 号 |  | 参展单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用时间 | 自 月 日 时至 月 日 时止 |
| 电 源 | 单相（ ） 三相（ ） 容量： A或 KW |
|  | 租金（元） |  | 电费（元） |  |
| 其 他 | 服务项目 |  | 租金： 元 | 押金： 元 |
|  | 服务项目 |  | 租金： 元 | 押金： 元 |
| 合计金额（元） | 仟 佰 拾 元整（￥ ） |
| 电源电流超过32A（不含32A）时，用电量按电度表计量计费 | 电度表箱号 |  |
| 电度表初值×变比（ ） |  | 客户确认 |  |
| 电度表初值×变比（ ） |  | 客户确认 |  |
| 租金（元） |  | 电费押金（元） |  | 总用电量 |  | 总电费（元） |  |
| 接单时间 |  | 预约完 成时间 |  | 执行人姓名，工号 |  | 实际完 成时间 | 客户确认： |
| 客户意见 | 服务质量：满意□ 其他意见： 一般□ 不满意□ |

接单人：                                                                年      月      日

客户报失登记表

编号：

| 展会名称 |  |
| --- | --- |
| 客户姓名 |  | 报失时间 |  | 国籍 |  |
| 性别 |  | 住宅/电话 |  |
| 客 户 其 他 信 息 | 所在展厅： 展位号： 单位名称： |
| 详 细 情 况 描 述 | 客户（签名）： |
| 处 理 结 果 | 经办人或客户： |
| 备 注 |  |

预约服务

1、各展会主办方将《展具租赁服务申请表》、《工程服务申请表》列入展会《参展指南》或在网站上公布；

2、参展商填表后传真或电邮至展馆相关部门，展馆统计后组织落实；

3、参展商布展时到各展厅服务台缴费及办理相关手续。

4、预约价格较为优惠，现场租赁价格要高出30%以上。

其他

1、展馆内禁止明火作业，如极特殊情况下，经组委会批准后，由参展商到展馆保卫部办理动火手续取得同意后方可施工；

2、广告资源（拱门、气球、会标等）管理由组委会及展馆协商后另行制定；

3、本说明参照北京市实际操作拟制，将视情况对表单进行增删、调整；

4、运输、搬运服务内容将另行完善；

5、各专业联系人及电话等暂未确定。

展品运输登记表

委托展品运输服务请注意以下事项：

  - 展品集货时间

- 铁路、航空和汽运配载展品到达北京时间: 2010年 月 日前

- 自送展品到达北京时间: 2010年 月 日-  日

（正常工作时间：早8：30-17：00，送货地点：北京 国家会议中心）

- 如委托我公司上门提货，请于2010年月日前将货准备完毕，并通知我公司提货

（货主负责装车）。

注  意：

2、展品包装要求

- 展品的外包装应以适合长途运输和反复拆装为标准,坚固耐用。

- 有特殊要求的展品应在外包装刷制“易碎”,“防潮”,“向上”等标记。大件展品应注明起吊线和重心位置。

- 展品外包装标记应按如下要求刷制:（请不要填写具体人的名称，以防提货困难）

| 收货单位： |  |
| --- | --- |
| 展会名称： | 《第三届中国国际版权博览会》 |
| 参展单位： |  |
| 展台号： |  |
| 箱号： |  |
| 净重（公斤） |  |
| 毛重（公斤） |  |
| 尺码（长X宽X高） |  |

  - 文件要求

- 以上回执请于2010年  月  日前传真我部。

- 展品发出后立即通知我部，并将提货凭证交给我公司，以便及时提货。

  - 收费标准

- 来程

空运展品（首都机场-展台）：

自送展品(馆外车上接货—展台)：

上门提货（五环路内）：

开    箱：

储 存 费：

- 回程

  - 结算办法

# Text boxes

①服务台（白） ②操作联（红） ③仓库联（黄）

①存根联（白）②保卫联（红）

①存根联（白）②保卫联（红）

①存根联（白）  ②客戶联（红）

①服务台（白） ②操作联（红） ③仓库联（黄）

2970

9909090

99090

99090

2970