参展商手册

展览时间：2010年11月18日—21日

展览地点：北京*国家会议中心

北京市朝阳区天辰东路7号（鸟巢北）

一．标准展位定义及配置

- 标准展位定义：

是指南由大会统一提供的由标准展具（如：隔板、扁通、菊花柱等）组合而成的3MX3M或者大会规定尺寸展位，有三面可以布置展品和广告宣画（若是双开口展位，则少一个侧面），展位一般高度为2.4M—2.5M，以组委会公布为准。

标准展位示意图

公司名e   Stand No.:888　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　990

射灯

插座

椅子－2

咨询台

990

--1

前仰视图（3mL×3mW×2.5mH）                           俯视图（3mL×3mW×2.5mH）

- 标准展位基本配置：

标准展位3m×3m(9㎡)项目及额外展具租用服务由大会委托主承建商承建提供服务。

配置包括：三面展板、中文参展商名称楣板、1个洽谈桌、2把折椅、1个纸篓、2盏射灯、1个5A/220V电源插座。

请各标准展位参展商务必于2010年11月5日前将展位楣板字内容（表A）及展具额外租赁表格（表B）签字盖章后传真至大会指定主承建商；晚于此期限主承建商有权不予办理；表A及表B请详见附件1和附件2；

大会指定主承建商：耐斯特展览（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城D座16层

联系人：李菲  15010156574   陈龙  15010156618

TEL：010-59732690/91/92

FAX: 010-59732693

Email:nest2002@sina.com

二．特装展位定义及配置

1.定义：

特装展位指展位面积为36平方米以上 (含36平方米)，由参展企业自定布展单位，采取非标准展位的搭建模式，使用与标准展位不同制式材料与风格进行非标准装修的展位。

2.场馆特装限高：

国家会议中心3/4号馆展区展位搭建限高6米，地下一层（B2）展区及北侧展厅展位搭建限高3.5米

3.特装搭建标准分为三个档次，特装企业根据实际情况自行选择同以下档次进行搭建制作：

1）搭建费用按照800元/平米的标准：

以100平米的展位面积为例，其中主要包含以下项目

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 金属主结构搭建的特装总体造型 | 1组 |
| 地毯 | 1组 |
| 金属结构绷布展示区 | 1组 |
| 接待台 | 1组 |
| KT板喷绘展板 | 10块 |
| 金卤太阳灯 | 4组 |
| 射灯 | 6组 |
| 洽谈桌椅 | 1组 |
| 等离子电视及其播放设备 | 1组 |
| 洽谈桌椅 | 1组 |
| 资料架 | 1组 |
| 绿植（凤尾竹） | 2组 |
| 桌花 | 1组 |

注：搭建费用按照800元/平米的标准，不包含AV设备租赁及控制费用，场馆施工

管理费，电费，证件费，具体价格根据设计方案协商确定。

2）搭建费用按照1200元/平米的标准：

以100平米的展位面积为例，其中主要包含以下项目

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 金属及部分木质结构搭建的特装总体造型 | 1组 |
| 地毯或地台 | 1组 |
| 主门头形象墙 | 1组 |
| 企业标准LOGO字 | 2组 |
| 木结构写真喷绘搭建展示区 | 1组 |
| 木结构灯箱 | 4组 |
| 洽谈区 | 1组 |
| 木制烤漆接待台 | 1组 |
| KT板喷绘展板 | 10块 |
| 金卤太阳灯 | 10组 |
| 射灯 | 20组 |
| 等离子电视及其播放设备 | 2组 |
| 洽谈桌椅 | 2组 |
| 资料架 | 2组 |
| 绿植（凤尾竹） | 4组 |
| 桌花 | 1组 |

注：搭建费用按照1200元/平米的标准，不包含场馆施工管理费，电费，证件费；具体价格根据设计方案协商确定。

3）搭建费用按照1500-2000元/平米的标准：

以100平米的展位面积为例，其中主要包含以下项目

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 展览异型主结构，多种场景组合搭建的特装总体造型 | 1组 |
| 20-40cm高发光地台 | 1组 |
| 展现企业实力的主门头形象墙 | 1组 |
| 精致LED发光LOGO字 | 4组 |
| 木结构及亚克力等复合材料搭建展示区 | 2组 |
| 超薄灯箱或滚动灯箱 | 6组 |
| 洽谈区 | 1组 |
| 木制烤漆接待台 | 1组 |
| KT板喷绘展板 | 10块 |
| 40-60cm高展示舞台（9-12平米） | 1组 |
| 电脑换色灯 | 2组 |
| 电脑图案灯 | 2组 |
| 金卤太阳灯 | 10组 |
| 射灯 | 20组 |
| 等离子电视及其播放设备 | 2组 |
| LED大屏幕（2米*2米） | 1组 |
| 洽谈桌椅 | 2组 |
| 资料架 | 2组 |
| 绿植（凤尾竹） | 8组 |
| 桌花 | 3组 |

注：具体价格根据设计方案协商确定。

三、特装施工申报流程

请各展台搭建商于2010年11月5日前携带相关资料到大会指定主场承建商：耐斯特展览（北京）有限公司办理相关施工申报手续；

申报需填写和携带资料：

1.展台施工图纸两份，其中每份包括：平面图、立面图、效果图、电路图（标清电箱位置）。二层结构展台须在结构施工图上加盖“国家一级注册结构工程师”注册章及所在设计院出图章，并附结构安全审核报告。

2.填写施工人员名单，并携带每位施工人员一寸免冠照片一张；详见附件5；

3．搭建商营业执照副本的复印件，并须加盖公章。

4．展台施工安全责任书签字并盖章；详见附件4；

5．特殊工种的作业证书复印件（如电工人员的电工本复印件，如有高空作业，还需提交高空作业证复印件及安全帽和安全带。）

6. 填写版权博览会施工申报表C,详见附件3;

缴纳相关费用：

施工图纸及水电气申报文件审核无误后需缴纳相关费用（详细费用请见附件3“版权博览会施工申报表C”，另非大会指定展台搭建服务商还需另填写表格F并交纳相关费用）

展台施工需缴纳安全押金，押金按展台收取，100㎡以下展台押金2万，100-200平米押金4万，单个展台押金最高5万；展会结束后20个工作日凭撤展验收合格单及押金收据退还押金；

申报截止期限:

施工申报截止日期为2010年11月5日；超过此期限申报水电气费用加收30%，进场后申报水电气费用加收50%；

（2010年10月27—11月2日因工作时间问题施工申报不办理）

领取证件：

进场前2日内到主承建商或进场后到主承建商现场服务台屏缴费收据领取施工证件和车证方可进场施工；

撤展验收：

展会撤展将展台清理完毕后由主承建商进行验收，验收合格后主承建商给展台出具撤展验收合格单；

退还押金：

2010年11月23日前请将施工证退还至主场承建商，退证退证件押金，每证30元；

展会结束20个工作日后（即2010年12月20日之后）请携带撤展验收合格单及押金缴费收据退还施工安全押金；

交通信息：

大会指定主承建商交通路线：坐地铁5号线大屯路东站下南行300米即到；开车从东四环惠新东桥桥下掉头往北或过了惠新东桥出口走辅路100米右转至北苑路过了第一个红绿灯即到；

大会指定主承建商：耐斯特展览（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城D座16层

联系人：李菲  15010156574   陈龙  15010156618

# 四、国家会议中心展厅施工管理规定

1、一般安全规定

- 各施工单位施工人员须统一着装，并配戴由国家会议中心展览运营部核发的有效施工证件出入展厅，自觉接受有关人员的检查。

- 施工人员须遵守国家会议中心展览运营部展览施工管理的各项规定， 并服从工作人员的现场管理。施工人员施工时应在申报批准的时间期限和工作区域内工作，未经批准不得在非工作区域或非工作时间内工作。

- 施工人员应自觉爱护展厅内外的公共设施，展厅内严禁吸烟。

- 施工单位必须严格遵守安全操作规程。对危险性大、技术性较强的工作，必须持有操作合格证或经考核合格的人员才能独立操作进行。

- 展架电工维修操作时，应持有市劳动局颁发的“特种作业操作证”，并佩戴明显的标志，必须穿绝缘鞋、手套等防护用品。

- 高空作业人员衣着要灵便，禁止赤脚及穿硬底、高跟、带钉、易滑的鞋，从事高空作业时要系好安全带，即按要求佩戴使用劳动防护用品。

- 主办单位、展架公司、运输公司在国家会议中心展厅施工时，必须严格执行《中华人民共和国消防法》和有关消防技术规范的规定和《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》，《北京市电气工程安装标准》、《电气安全技术和电气安全规范》。

- 承租客户应保证在任何时候均不得将汽车开进展厅，除非得到许可。

2、展台施工安全及管理规定

- 用于施工和宣传的使用材料、地毯以及陈列品必须具有不易燃性，并提供消防局防火检验报告。

- 在国家会议中心展厅严禁使用明火、易燃、易爆物品以及具有放射性、有毒性、腐蚀性的物品。

- 如有特殊需要，在国家会议中心展厅内使用或展示电弧、焊接火焰、高压电器、霓虹灯等产品，必须事先征得国家会议中心的批准，否则不得展示或使用。

- 未经国家会议中心展览运营部同意，严禁在展厅悬挂诸如旗帜、模型及广告物品。经批准悬挂的广告、宣传品，不得损坏国家会议中心展厅的地面、墙壁和围栏。

- 任何现场的搭建、设施、展品及展位（架）不能遮挡消防设施和安全疏散门；

- 展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离，该距离不小于60公分，以便维护人员进入。

- 通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于140公分 。

- 进出口通道、火情报警点、消防水龙头等处不得为任何装饰、展架、陈列品、设备所遮盖、堵塞或受其限制。

- 为减少噪音和空气污染，国家会议中心展厅内不允许进行重锤作业，展厅内使用的装饰材料、水性漆及粘合剂均应保证环保、无毒、无异味。

- 展板、展框、沙盘、模型和图表不得使用易燃材料制作。

- 国家会议中心展厅内不准存放、使用充压容器（如空压机、气瓶等）。

- 不准在国家会议中心展厅内调漆或用汽油、酒精等易燃物品进行清洁作业。

- 不准封堵安全门，消防设备禁止挪动。搭建展台不准遮挡展厅内的消防设施（在消防设施3米范围内不得放置任何物品）、电气设备、紧急出口和观众疏散通道。

- 在国家会议中心展厅内不得设置展品仓库，在展厅内遗弃的包装材料要及时清理出展馆。通道、出入口不得封堵。

- 不准在门厅、序厅地面使用双面胶，不准在墙壁、卷帘门等处张贴广告、宣传材料。国家会议中心地面只准使用黑胶带。

- 展台的搭建只有在所有技术图样和有关材料送交国家会议中心展览运营部并得到批准后，方可开始施工。

- 未经国家会议中心展览运营部的书面通知，不得对展厅的设施和装置进行任何改动，安装，添加（包括修改电气装置）。不得在展厅任何地方使用可能损坏展厅的墙壁、天花板、地板、管道、支柱、装备和家具的任何插销、钉子、铆钉、螺钉、粘接剂或诸如此类的装置。

- 因建造和拆除展架、特装所产生的所有建筑废料或废弃材料必须由展架公司自行处理并运出展馆。

- 未经国家会议中心展览运营部批准，国家会议中心展厅内不准进行喷漆操作。经批准使用的喷漆只许用水基油漆。使用内燃机驱动的喷漆枪时，必须配有灭火器。添装燃料必须在展厅以外露天进行。使用喷漆的公司负责清除喷漆所造成污点的全部费用。

- 用透明玻璃板做隔门时，应在玻璃板上张贴醒目的标志，以便防止意外事故。

- 展期内，展架公司每天必须留二人以上的电工值班，穿戴明显标志并坚守岗位。

- 所有的展架及特装必须设计合理、加固牢靠并保证安全。

- 承租客户在租用国家会议中心展厅的第一天和最后一天必须履行承租客户、布展承包商和国家会议中心参加的联合检查，展厅内任何设施的损坏或丢失都将记录在国家会议中心展厅联合检查验收表上。如有损坏，承租客户有责任向展览部支付赔偿修理费用。赔偿金额和修理费用由国家会议中心决定。

- 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

- 钢结构立柱应使用直径100mm以上的无焊接材料，底部焊接底盘，上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固性。

- 展台结构主体墙落地宽度不应小于120mm，以确保墙体与地面的接触面积，超过6m的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

- 馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

- 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

- 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

- 施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，如搭建超出申报面积的展台，应及时到国家会议中心展览运营部补办施工手续。

- 展台所申报24小时用电不能作为不间断电源（UPS）使用。

- 搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器。

3、室外展台搭建相关规定:

- 室外搭建展台,施工单位进场前两周须办理进场施工手续并签订《展台施工安全责任书》。施工时间规定及施工手续办理与展厅内相同。

- 室外搭建展台限制高度5米，超过5米的展台或搭建双层展台须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。

- 室外展台在设计上应充分考虑风、雨等自然现象对展台带来的不安全因素，应采取有效措施做好预防工作。

- 室外展台结构的跨度不应超过6米，超过6米应加立柱支撑。大跨度墙体应加钢制结构以保证墙体的强度和稳固性。

- 室外展台自身结构须安全牢固可靠，搭建材料要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准，选材合理坚固。严禁利用广场内建筑物、建筑物装饰、栏杆、墙体作为固定展台使用，严禁在广场地面及建筑物钻孔打眼、固定膨胀螺栓等破坏地面及建筑物的行为。

- 室外施工时，应注意对广场地面及建筑物的保护，地面及建筑物严禁遗撒油漆、涂料、胶粘剂等物品。严禁明火作业。若须动用明火作业，须到展馆安保部申办动火证，经书面同意方可施工。

- 室外展台应自备灭火器材，展会期间要加强巡视，确保人身、展台安全。

- 室外展台安装灯具、插座、配电箱等电器设施应选用防水型，用电设备应有可靠的防雨措施及防漏电保护措施。地面铺设电线不准许有接头，并采用过桥加以保护。金属结构须采用接地保护。

4、电工安全施工规定

展会电气设备安装应符合《北京市大型活动安全管理条例》《北京市展览＼展销活动安全管理暂行规定》《北京市电气安装标准》《电气安全技术和电气   安全规范》中的技术规范要求:

- 施工前四个星期，承租客户应申报用电容量，电路接线图要清楚地反应出各条电路的负荷，电路的走向。所有电缆的规格。主电箱位置、分电箱位置及施工负责人的签名。

- 施工前展架电工应详细阅读国家会议中心展厅配电系统图及展厅技术规范。

- 电气安装必须与最终样图相符，任何改动都须经国家会议中心的同意。安装过程必须接受国家会议中心有关人员的监督。

- 安装测试应由电气施工承包商在国家会议中心有关人员在场的情况下进行。

- 电缆通过通道时必须用护板保护，覆盖和绝缘。

- 展架公司必须保证所有能导电的展品金属部分有效的接地（不少于2.5平方毫米多芯铜线）。

- 每天展览闭馆时，搭建公司电工必须切断各干线的电源。

- 展区内使用灯箱，须有散热孔，灯箱内镇流器应做隔热处理，沙盘、模型、图表等电源变压器的二次测分路均须有保护装置，变压器须安装于非燃支架或台板上。

- 导线穿越可燃性装饰材料，应采用玻璃棉、石棉等非可燃性材料做隔热保护。

- 展区内电源线，应使用双层绝缘护套铜线，不准超负荷用电。使用高温碘钨灯具时，应加罩、且灯具电源引线须用高温线。

- 无执照电工不得在展区内进行电工工作。

- 国家会议中心展厅供电为三相五线系统（A,B,C,N,E即三相及零地线），故用户零、地线要绝对分开使用，三相用电设备必须为四线（其中一线为地线），单相用电设备必须为三线（相、零、地），地线要分开，不准公用或混用。地线不得小于2.5平方毫米软铜线。

- 供电电源为380V/5线，220V/3线，50HZ。

- 承租客户必须在各个展区的电源进线处装设漏电保护开关，漏电动作电流小于等于30毫安，容量与实际用电量相符，一般最大不得超过100A，以保证用电安全和人身安全。

- 布展所用电线应为护套线或护套电缆，电源线要固定好，展会所敷设的各种线路应固定，防止直接承受拉力，穿越通道处必须加绝缘的胶垫覆盖。绝对禁止使用电线麻花线、塑料绞绳等。

- 100瓦以上大功率灯光与可燃物（如木板或棉毛织品）要保持一定的距离。射灯下面不能放可燃物、发热器（如调压器、控制变压器、日光灯镇流器等）与可燃物间要加隔热衬垫（如石棉垫、瓷砖等）。

- 施工单位施工完毕，应将照明电源线，动力电源线引至指定配电柜前，得到国家会议中心展厅相关人员认可后方可接线、送电。任何搭建公司不得擅自接线、送电。

- 展架工程公司施工期间需临时用电时，必须由国家会议中心相关人员指定位置后方可使用，不得自行接线、送电。

- 准时参加公安消防部门的展前安全检查，对公安消防部门提出的不安全因素及时改正。

- 展览结束后，所有的临时用电线路应拆除并清理现场，承租客户使用国家会议中心展厅的配电箱和开关箱应复原并交国家会议中心验收，如有损坏负责照价赔偿。

- 国家会议中心展厅内严禁使用霓虹灯。

5、事故处理

- 人员伤害事故系指，由于施工人员、运输人员违反安全操作规程而造成的人员伤害事故。事故发生后，应及时报告国家会议中心展览运营部。

- 轻伤事故应由主办单位协同国家会议中心安保部门和展览运营部组织调查，查清事故原因，确定事故的责任，并予以赔偿。

- 重伤几多人事故由公安、消防部门负责组织和主持事故的调查、分析、处理工作。

- 发生事故现场要严格保护。如因抢救负伤人员或为了防止事故继续扩大而必须移动现场设备设施时，现场领导和在场人员要共同负责掌握现场情况，并做出标志，记下数据，并画出现场图。

6、责任和处罚

- 凡在国家会议中心展厅施工的工作人员违反本安全施工规定都应追究其责任。对发现有立即发生事故的危险情况，却不采取防止措施又不及时报告的，或事故发生后，隐瞒不报或弄虚作假破坏现场的，将根据有关法律、法规及规定移送有权机关追究相应法律责任。

- 事故责任者需要酌情赔偿经济损失。其金额由国家会议中心根据损失情况确定。国家会议中心展览运营部对违反本安全施工规定的有关行为将采取以下措施：

- 要求纠正；

- 立即制止违反规定的行动；

- 禁止违反规定的人或物品进入国家会议中心展厅；

- 关闭违反规定的展台；

- 要求对损坏的设备或物品进行赔偿。

- 如国家会议中心展览运营部根据上列规定采取措施，则承租客户、参展商或搭建商对此产生的损失和损坏提出的索赔要求都将不被接受。

7、处罚规定细则

各施工单位如违反展厅的施工管理规定，应接受如下处罚：

- 施工人员因违反安全操作规定，在进馆施工、撤馆以及运输过程中发生火灾、人员伤亡的事故，施工单位应负全部责任，展览运营部将吊销其施工公司的认证资质并从施工管理押金中扣除壹万元，同时保留追究其法律责任的权利，且二年之内不发放其施工资质认证。

- 展位搭建不得超过规定高度，国家会议中心展览运营部将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。

- 不得在国家会议中心展厅防火卷帘门下搭建任何展架及堆放货物，严禁遮挡展厅内的消防、设施电器设备、紧急出口和观众通道，展览运营部将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。

- 施工公司搭建展位时禁止使用各种弹力布做装饰材料，严禁利用展厅顶部、柱子及各种专用管线进行吊挂、捆绑。展览运营部将对违反此规定的施工单位下达违章通知书，责令整改。

- 所有的展架施工公司应严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条理》和《国家会议中心展厅安全施工规定》，如违反上述规定将承担相应的法律责任和经济责任。

- 注：凡违反国家会议中心展厅施工管理规定并在一年内三次收到违章通知书的施工单位将被扣除全部施工管理押金，同时国家会议中心将吊销其施工认证资质，今后不再对该施工单位发放国家会议中心展厅的施工资质认证。

展商手册附件内容目录

附件1   标准展位楣板回执表          表A     必填

附件2   摊位额外道具租赁申请表      表B     视需求填写

附件3   特装施工管理及水电气申请    表C     必填

附件4   展台施工安全责任书                   必填并盖章

附件5    施工人员名单                表D    必填

附件6    展馆其他收费项目            表E    视需求填写

附件7    组委会收费项目标准                  必读

附件8    组委会收费项目申请表        表F    视情况填写

附件1：

标准展位楣板回执表     表A              展位号：

请在下列格子内填上贵公司中文名称（不得多于二十个字）。

- 如贵司所订的展位是角位，则只有两面围身并配以两面楣板。

中文

备注：此表格回传截止日期是2010年11月5日，超过限期申请将加收30%附加费，现场申请则加收50%附加费。

请联系大会指定主场承建商：  耐斯特展览（北京）有限公司

地  址：中国北京市朝阳区北苑路170号凯旋城D座16层

联系人：何长顺 15010156504     陈龙  15010156618

传  真：010-59732693-616       电子邮箱:nest2002@sina.com

参展公司名称：

地址：                                             邮编：

联系人：                                           电子邮箱：

电话：                       传真：

附件2：摊位额外道具租赁申请表   表B            截止日期：2010年11月5日

展位号：                         单位：人民币元/展期

| 展具编号 | 展具名称 | 物品样式 | 单价 （RMB） | 数量 | 金额（RMB） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH 01 | 折 椅 |  | 30 |  |  | 白色 |
| CH 03 | 扶手皮椅 |  | 50 |  |  | 黑，灰色备选 |
| DS01 | 玻璃圆桌 |  | 120 |  |  | 40R*70H |
| DS02 | 咨询桌 |  | 100 |  |  | 95L*45W*75H |
| ST01 | 展示架 |  | 250 |  |  | 100L*50W*220H |
| ST03 | 锁柜 |  | 120 |  |  | 95L*45W*75H |
| ST04 | 平柜 |  | 260 |  |  | 100L*50W*100H |
| ST05 | 立柜 |  | 450 |  |  | 100L*50W*220H 加射灯增收50元 |
| ST07 | 围板 |  | 50 |  |  | 100W*250H |
| ST08 | 斜层板 |  | 60 |  |  | 100L*30W |
| ST09 | 平层板 |  | 50 |  |  | 100L*30W |
| ST10 | 孔板 |  | 150 |  |  | 含50个挂钩 |
| ST11 | 网片 |  | 50 |  |  | 60L*90W（含25个挂钩） |
| ST12 | 资料架A |  | 90 |  |  |  |
| EC01 | 电源插座 |  | 60 |  |  | 最高500W，非照明用，8小时内 |
| EC02 | 短臂射灯 |  | 60 |  |  | 100W |
| EC03 | 长臂射灯 |  | 70 |  |  | 100W |
| EC04 | 等离子 电视 |  | 1500 |  |  | 42寸，含电视支架及DVD输出 |

备注：

以上为租赁价格，展览结束后参展商不得自行带走。各参展商根据需求请于展会开幕前5天预订；

请联系大会指定主场承建商：  耐斯特展览（北京）有限公司

地  址：中国北京市朝阳区北苑路170号凯旋城D座16层

联系人：何长顺 15010156504     陈龙  15010156618

电  话：010-59732690  59732691  59732692

传  真：010-59732693-616       电子邮箱:nest2002@sina.com

收款人：耐斯特展览（北京）有限公司         开户银行：北京银行北苑路支行

开户行地址：北京市朝阳区北苑路170号       帐    号：0109 1081 8001 2010 9046 157

参展公司名称：

地址：                                             邮编：

联系人：                                           电子邮箱：

电话：                       传真：

盖章：

附件3：特装施工管理及水电气申请   表C               展位号

开票单位名称：                                                            单位：人民币元/展期

| 收费项目名称 | 单价（RMB） | 数量 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明用电申请 |  |
| 15A/220V | 1400元/展期 |  |  | 电压不同的线路要分开敷设。照明用电必须与设备用电分开申报，严禁混用。 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积1mm2。 由主承建商和展馆负责将电源电箱安装到展位，电箱开关下桩（展位内）的接电工作由展台搭建商自行负责，并由主场承建商及展馆配电人员监管。 24小时供电不能作为不间断电源使用。 施工期间临时用电搭建企业需自备电线，线中间不能有接头，要配有保护开关。 严禁直排水，如有机器设备用水，展商需自带水循环装置。 |
| 15A/380V | 2400元/展期 |  |  |  |
| 30A/380V | 3800元/展期 |  |  |  |
| 60A/380V | 6200元/展期 |  |  |  |
| 100A/380V | 8600元/展期 |  |  |  |
| 临时用电15A/220V | 300元/施工期 |  |  |  |
| 动力用电申请 |  |
| 15A/220V(单项) | 700元/展期 |  |  |  |
| 15A/380V(三相) | 1200元/展期 |  |  |  |
| 30A/380V(三相) | 2500元/展期 |  |  |  |
| 60A/380V(三相) | 3800元/展期 |  |  |  |
| 100A/380 (三相) | 5000元/展期 |  |  |  |
| 施工管理及证件 |  |
| 施工管理费 | 20/㎡ |  |  |  |
| 垃圾清运费 | 2/㎡ |  |  |  |
| 施工证件费 | 20/张 |  |  |  |
| 货车入场车证 | 40/辆/次 |  |  |  |
| 以上费用合计 |  |  |
| 证件押金 | 30/张 |  |  | 证件押金30元，撤展后两日内凭证退还押金，过期不办理； |
| 施工安全押金 |  | 展台押金按展台收取，100㎡以下展台押金2万，100-200平米押金4万，单个展台押金最高5万；展会结束后20个工作日凭撤展验收合格单及押金收据退还押金； |
| 申报人： 联系方式： |

水电气申报截止日期为2010年11月5日，超过此期限申报加收30%，进场后申报加收50%；

附件4：

展台施工安全责任书

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、以及其它相关规章制度，服从国家会议中心展览运营部的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

- 施工前应按照国家会议中心有关规定办理施工图纸报审手续，并交纳相关费用。

- 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

- 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

- 馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

- 特装展台必须配备设置年检合格的灭火器。

- 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

- 特装展台不得超过限定高度。

- 室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

- 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

- 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

- 馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

- 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

- 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

- 施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，展览运营部有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。

- 严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。

- 国家会议中心提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用。

- 施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

十八、施工单位若有高空作业则需要提交高空作业证复印件，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护（安全帽及安全带需带到现场办公室查验）。

十九、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展厅外围区域。

二十一、展览运营部保留对特殊情况实行特别限制的权利。展览运营部员工有权进入展台进行检查。

二十二、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给展览运营部造成的所有的名誉及经济损失。

二十三、本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

展台施工单位公司名称：

公司公章：

公司法人委托授权人签字：

手机：

填写日期：

年　　  月　　  日

附件5：      表格D     施工人员名单

| 展览会名称： |
| --- |
| 施工单位名称： |
| 序号 | 施工人员姓名 | 年龄 | 性别 | 技术工种 | 技术证件编号 | 身份证号码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年     月     日

附件6：展馆其他收费项目    表E

展厅超时加班收费   E1

| 区域 | 价 格 17：30-24：00 | 价 格 0：00-8：00 | 申请加班时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4号馆、大宴会厅、四层大会议厅 | 2500元 / 展台 / 小时 | 5000元 / 展台 / 小时 |  |
| 5-6号馆及序厅 | 2000元 / 展台 / 小时 | 4000元 / 展台 / 小时 |  |

水、气   E2

| 项目 | 规格 | 价 格 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 水压：4kg/cm2 | 1000元 / 展期 |  |  |
| 压缩空气 | ≤排量0.3 m3/min, 压力6~8kgf/cm2 | 800元 / 展期 |  |  |
|  | ≤排量0.6 m3/min,压力6~8kgf/cm2 | 1200元 / 展期 |  |  |
|  | 排量≥ 1.0 m3/min | 1800元 / 展期 |  |  |

电话租用  E3

| 项目 | 价 格 | 通话押金 | 话机押金 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市内电话 | 600元 / 条 / 展期 | 不需要 | 500元 |  |  |
| 国内直拨 | 600元 / 条 / 展期 | 1000元 | 500元 |  |  |
| 国际直拨 | 600元 / 条 / 展期 | 3000元 | 500元 |  |  |

网络租用E4

| 规格 | 价 格 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有线宽带（带宽不低于1M） | 9000元 / 展期 |  |  |
| 有线宽带（带宽不低于2M） | 14000元 / 展期 |  |  |
| 有线宽带（带宽不低于5M） | 16000元 / 展期 |  |  |
| 有线宽带（带宽不低于10M） | 28000元 / 展期 |  |  |

附件7：组委会收取费用项目

《第三届中国国际版权博览会》组委会收取费用标准：

| 项目 | 价 格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施工管理费 | 40元/平方米 | 施工现场管理，与组委会、政府、场地方及展商之间的沟通协调，及时处理施工过程中问题的协调 |
| 主场审图费 | 20元/平方米 |  |
| 注：以上项目只适用于未委托组委会指定搭建商进行设计搭建的展商，委托组委会指定搭建商进行搭建的展商无需支付此费用。 |

组委会指定账号：

名称：北京国际版权交易中心

开户行：工行东城支行营业室

账号：0200080709024513659

附件8：组委会收取费用申请表   表F

参展公司名称：

地址：                                             邮编：

联系人：                                           电子邮箱：

电话：                       传真：

开票单位名称：                                                            单位：人民币元/展期

| 收费项目名称 | 单价（RMB） | 数量 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工管理费 | 40元/㎡ |  |  |  |
| 主场审图费 | 20元/㎡ |  |  |  |

申报截止日期为2010年11月5日，超过此期限申报加收30%，进场后申报加收50%；

# Text boxes

2970

99090

99090

9909090

2970